

**PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI**

 **KOMUNALNEJ SP. Z O.O.**

 **44-178 Przyszowice, ul. K. Miarki 1**

 Przyszowice, dnia……………………………………..

**Wniosek**

**o odbiór końcowy przyłącza/sieci wodociągowej/kanalizacyjnej\***

|  |  |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko /Instytucja…………………………………….………………………….…………………………………….…………………..…………………………………….………….…………………………………. | NIP……………………………….. |
| Adres…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………….. | Telefon……………………………. |

Zwracam się z prośbą o odbiór końcowy:\*

* przyłącza wodociągowego 1,2,
* przyłącza kanalizacji sanitarnej 1,2,
* sieci wodociągowej – załącznik nr 1,
* sieci kanalizacji sanitarnej – załącznik nr 2.

Adres obiektu przyłączonego…………………………………………………………………………………………..

 nr działki……………………………………………..

\*niepotrzebne skreślić

**Załączniki dot. przyłącza:**

1. 1 egz.- projekt przyłącza ( do wglądu)
2. 1 egz. inwentaryzacji geodezyjnej

**Załącznik nr 1 dot. sieci wodociągowej,**

**Załącznik nr 2 dot. sieci kanalizacji sanitarnej.**

……………………………………………………………….. podpis Wnioskodawcy

Oświadczam, że posiadam pełnomocnictwo Inwestora do występowania w jego imieniu w niniejszej sprawie.

……………………………………………………………….. podpis Pełnomocnika

**KLAUZULA INFORMACYJNA – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (dalej jako „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest **Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą
w Przyszowicach przy ul. K. Miarki 1, 44-178 Przyszowice, e-mail: biuro@pgkprzyszowice.pl**
2. W razie jakichkolwiek pytań w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora na adres e-mail: **iod@pgkprzyszowice.pl** lub pisemnie na adres Administratora.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej przez Państwa umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Państwa dane osobowe będą również przetwarzane dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości-podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Państwa dane  osobowe  mogą być przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6  ust. 1 lit. f RODO).
4. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione: naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy, organom uprawnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa:

Do Państwa danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy, czyli podmioty, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu tacy jak firmy informatyczne, kancelarie prawne.

1. Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski.
2. Państwa dane będą przetwarzane przez okres realizacji umowy i okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową, powiększony o dodatkowe 12 miesięcy, na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili
 i ewentualnych problemów z doręczeniem. Ponadto Państwa dane osobowe będą również przetwarzane
w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami podatkowymi i przepisami ustawy
o rachunkowości.
3. Mają Państwo prawo, z zastrzeżeniem przepisów RODO:
4. prawo dostępu do swoich danych; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych, d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora; f) prawo do przenoszenia danych; g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i realizacji umowy. Niepodanie wskazanych danych osobowych spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy będą niemożliwe.

**Załącznik nr 1 dot. sieci wodociągowej.**

W celu dokonania odbioru sieci wodociągowej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Inwestor powinien złożyć następujące dokumenty:

* projekt budowlano-wykonawczy zatwierdzony przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. i opieczętowany przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach,
* oświadczenie właściciela terenu o przywróceniu do stanu pierwotnego,
* atest i świadectwa jakości na zastosowane materiały, **deklaracja zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty,**
* protokoły odbiorów częściowych przed zasypką (próba szczelności),
* **mapy** wykonane przez uprawnionego geodetę z naniesieniem na zasoby geodezyjne wykonanej sieci oraz karty inwentaryzacyjne **zasuw, hydrantów w wersji papierowej i cyfrowej,**
* szkice polowe z domiarami do punktów stałych, oznaczonymi średnicami
 długościami i **zagłębieniem w przypadku sieci wodociągowej,**
* analizy fizykochemiczne i bakteriologiczne wody z odbieranych sieci wodociągowych,
* **potwierdzenie wykonania dezynfekcji sieci wodociągowej przez inwestora,**
* oświadczenie, że na trasie wybudowanej sieci nie będzie trwałych nasadzeń oraz obiektów małej architektury,
* w przypadku sieci wodociągowej realizowanej metodą bezwykopową przewiert sterowany horyzontalny – profil ułożonej sieci zarejestrowany przez urządzenie
do przewiertu –lokalizator,

**Załącznik nr 2 dot. sieci kanalizacji sanitarnej.**

W celu dokonania odbioru sieci kanalizacji sanitarnej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Inwestor powinien złożyć następujące dokumenty:

* projekt budowlano-wykonawczy zatwierdzony przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. i opieczętowany przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach,
* oświadczenie właściciela/i terenu o przywróceniu do stanu pierwotnego;
* atest i świadectwa jakości na zastosowane materiały, **deklaracja zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty**;
* **Inspekcja TV** (kamerowanie) wybudowanej sieci wraz z analizą profilu ułożenia kanału ściekowego, uwzględniającą prawidłowość montażu rur na kielichach oraz spadku minimalnego;
* **mapy** wykonane przez uprawnionego geodetę z naniesieniem na zasoby geodezyjne wykonanej sieci oraz **karty inwentaryzacyjne studni kanalizacyjnych** w wersji papierowej i cyfrowej;
* szkice polowe z domiarami do punktów stałych, oznaczonymi średnicami
 długościami i zagłębieniem w przypadku sieci kanalizacyjnej;
* oświadczenie, że na trasie wybudowanej sieci nie będzie trwałych nasadzeń oraz obiektów małej architektury;
* w przypadku sieci kanalizacyjnej realizowanej metodą bezwykopową przewiert sterowany horyzontalny – profil ułożonej sieci zarejestrowany przez urządzenie
do przewiertu –lokalizator.